# Приложение к Акту готовности образовательной организации в Серовском городском округе  к 2015-2016 учебному году

# Акт составлен «31» июля 2015 г.

_____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Указать реквизиты* | Устав МАОУ ДОД ДШИ, утвержденный Постановлением администрации Серовского городского округа от 03.04.2013г. № 530 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АБ 844936 от 21.03.2007г., Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ 143082 от 18.11.2011г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Указать реквизиты* | ______ |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и № свидетельства об аккредитации | № лицензии 66ЛО1 №0003389 от 30 июня 2014г. № 17664 Кем и когда выдана: Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 30 июня 2014г. На какой срок – бессрочно Имеется ли приложение (приложения) – приложение №1 Соответствие данных, указанных в лицензии, уставу виды реализуемых образовательных программ – Дополнительное образование детей и взрослых |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области в области искусств; 2. дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1. Программа развития на 2014 – 2019 г.г, утверждена директором МАОУ ДОД ДШИ, приказ № 61а от 22.09.2014г., 2. Программа МАОУ ДОД ДШИ по сохранению и развитию здоровья участников образовательного процесса на 2014 – 2019 г.г., утверждена директором 02.06.2014г. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2015 – 2016 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется, утвержден директором МАОУ ДОД ДШИ 27.07.2015г. |
|  | Количество зданий (объектов) организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 2) 1 3) --- |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) в две смены 2) в первую смену обучаются: 200 чел. 3) во вторую смену обучаются: 350 чел. |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 550 чел. (не превышает допустимой численности по муниципальному заданию) 2) 36 групп 3) 550 чел. 4) --- 5) --- |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) администрация – 3,5 преподаватели – 40 концертмейстер – 5,6 педагог-организатор – 1 иные работники – 9,5 2) администрация – 3,5 преподаватели – 43,5 концертмейстер – 5,6 педагог-организатор – 1 иные работники – 9,5 3) --- |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | наличие (перечислить); кем и когда согласованы и утверждены; на какой срок | Имеется, утвержден 27.07.2015г. (ДШИ) |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты*) | 1) Акт от 12.01.2015г. без№ ООО «Сигнал» 2) Акт от 10.06.2015г. без № ООО «Вертикаль» 3) Акт от 10.06.2015г. без № ООО «Вертикаль» |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Соответствует |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспечены в соответсвии с ФГТ – 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Мастерских не имеем |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Спортивного зала не имеем |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Указать реквизиты* | Спортивного оборудования не имеем |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Спортивных сооружений не имеем |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования ГОСТ. Указать реквизиты* | ______ |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | 1) Акт проверки № 66 от 17.05.2015г. ОНД СГО ГУ МЧС России по Свердловской области --- --- --- |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1) Имеется (удостоверение №173 от 11.07.2013г.) 2) Ответственный - Безденежных И.А., заведующий хозяйством (удостоверение №101 от 04.07.2014г.) 3) имеется 4) имеется 5) имеются, 2 раза в год с приглашением специалистов ОНД г. Серова Серовского района ГУ МЧС России по Свердловской области, ВДПО |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1)Достаточно, 14шт. огнетушителей, из них 4шт. – в резерве 2) имеется 3) проверены, Акт от 29.05.2015г. № с90 КГО СОО «ВДПО» |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*) | 1) имеется, Акт о наличии и исправности АПС от 27.07.2015г. ООО «Монтажно Проектная Компания» 2) вывод АПС по радиоканалу на 01 (беспроводная система оповещения о пожаре «ОКО») 3) договор на техническое обслуживание пожарной (охранно-пожарной сигнализации) от 01.01.2015г. № 121/1 ООО «Монтажно Проектная Компания» 4) --- 5) ответственный – Безденежных И.А., заведующий хозяйством, приказ № 45 от 18.06.2015г., 6) --- |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Указать реквизиты* | Протоколы замеров сопротивления изоляции электросетей и заземления электрооборудования от 14.04.2014г. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) --- 2) имеется, удовлетворительное, акт без № от 02.06.2015г. 56ПЧ ФГКУ «6ОПФС по Свердловской области» |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) | нет |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Акт проверки без № от 24.12.2014г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г.Серов Предписаний не имеется |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | 1) Имеется, аттестация 15.05.2014г., Вепрева И.В., директор 2) Имеется, аттестация 15.05.2014г., Безденежных И.А., заведующий хозяйством 3) Имеется, аттестация 15.05.2014г. 4) Имеется, 10.09.2014г. |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | --- --- --- --- --- --- |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | --- |
|  | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды |  | имеется |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Указать реквизиты* | Акт без № от 22.06.2015г. ООО «Монтажно Проектная Компания» |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед.кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Имеется, Договор безвозмездного пользования № 4 с МАОУ СОШ № 1 от 22.05.2014г. 2) соглашение от 01.06.2014г. с ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Серов», лицензия № ЛО-66-01-002539 от 17.04.2014г. приложение № 4 3) имеется |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Указать реквизиты* | Протокол лабораторных испытаний № 10813 от 24.07.2015г. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Североуральск, г. Ивдель, г. Краснотурьинск, г.Карпинск» |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком |  | имеется |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | - - - - - |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5 ) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, Акт об исправности без № от 24.11.2014г. ( с МАОУ ДО ЦДТ) 2) Серовский ОВО-филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области 3) ответственный МАОУ ДО ЦДТ 4) договор № 067 от 12.01.2015г. с ООО «Бюро Технического Обслуживания» (осуществляет МАОУ ДО ЦДТ) 5) --- 6) --- |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | 1) Дежурный по пропускному режиму – в штатном расписании 2, дежурит в смене 1 (осуществляет МАОУ ДО ЦДТ) 2) В штатном расписании 2, дежурит в смене 1 (осуществляет МАОУ ДО ЦДТ) |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | имеется соответствует требованиям |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*) | Имеется установка по периметру и внутри учреждения (осуществляет МАОУ ДО ЦДТ), договор на техническое обслуживание с ООО «Монтажно Проектная Компания» № 121/1 от 01.01.2015г. |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | наименование контрольно-пропускной системы; договор на обслуживание (указать реквизиты*) | 1) Дежурный по пропускному режиму – в штатном расписании 2, дежурит в смене 1 (осуществляет МАОУ ДО ЦДТ) |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | 1) приказ № 46 от 19.06.2015г., ответственный – Безденежных И.А., заведующий хозяйством 2) имеется 3) имеется |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | 1) имеется 2) исправно |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | Паспорт, разработан, согласован в отделе в г. Серове УФСБ России по Свердловской области 15.06.2012г., в ММО МВД России «Серовский» 15.06.2012г., АТК администрации Серовский городской округ 15.06.2012г. |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты* | Акт ДШИ от 27.07.2015г. без № |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | Указать реквизиты* | Договор с ОАО «Ростелеком» от 12.01.2015г. № 5034213 |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 2 (бухгалтерия) |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты* | Подключена опция «Ребенок в доме» |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | --- |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты* | Акт ДШИ от 27.07.2015г. без № |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты* | Имеется, приказ № 53 от 20.07.2015г., ответственный – Статных Ю.Н., секретарь руководителя |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | - - - - - - - |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | 1) имеется (МАОУ ДО ЦДТ) |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | - |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | имеется |
|  | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | В соответствии с установленными требованиями | имеется |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Указать реквизиты* | ответственный – Метелева Ирина Львовна, преподаватель, приказ № 16 от 09.04.2013г. |
|  | Наличие коллективного договора | Указать реквизиты* | Коллективный договор на 2013–2015г., утвержден приказом № 1 от 09.04.2013г. |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) удостоверение № 8382, выдано 25.04.2013г. – Вепрева И.В., директор 2) удостоверение № 8383, выдано 25.04.2013г. – Метелева И.Л., преподаватель |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеется, утвержден 14.01.2015г. |
|  | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты* | Имеются, приказ № 2а от 11.04.2013г. |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | имеется |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | 2 раза в год |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 1) 47 2) 47 3) - 4) - |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | Виды работ | - |
|  | Проведение текущего ремонта | Виды работ | Косметический ремонт помещений, № 7, 11, 11а |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | Указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы | Запланирован ремонт кабинетов № 8, 8а, санузла |

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)